## Лист1
№ п/п | Актив | Номенклатурный номер | Номенклатура | единица измерения | количест-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2 | ДС | 4472 | Фланец 300-6 ГОСТ 12822-80 | шт | 15
3 | ДС | 19005 | Фланец ст.Ду50 Ру6 | шт | 1
4 | ДС | 19006 | Фланец ст.Ду65 Ру6 | шт | 1
5 | ДС | 13054 | Хомут затяжной 110-130нерж. 100шт | шт | 1
6 | ДС | 15115 | Хомут затяжной 90-110нерж. 100шт | шт | 0.74
7 | ДС | Д0000020828 | Хомут 8,8х650мм нейлон (100шт)ИЕК | упак | 4
8 | ДС | Д0000020830 | Хомут 8,8х800мм нейлон (100шт) ИЕК | упак | 3
9 | ДС | Д0000023227 | Хомут кабельный 25215 40,8х200 белый | шт | 6200
10 | ДС ОФ | Д0000040382 | Фланец/кольцо Ду300 Ру10 согласно чертежа кольца №0418.300.00 и чертежа фланца №0419.300.00 | компл | 50
11 | ДС ОФ |  | Фланец 1-400-10 ГОСТ 12820 | шт | 6
12 | ОФ | 11511 | Задвижка с приводом | шт | 1
13 | ОФ | 18747 | Затвор игольчатый | шт | 1
14 | ОФ | 22482 | Вентиль 15 кч9(34)п Ду -40 | шт | 25
15 | ОФ | 18322 | Вентиль 15кч33п Ду-32 | шт | 48
16 | ОФ | 22431 | Вентиль 15кч33п Ду-40 | шт | 15
17 | ОФ | 34600 | Вентиль запорный 910.11 G1/2 нерж.ст | шт | 1
18 | ОФ | 17014 | Клапан 3-ходовой поворотный HRB 3.внутр.резъба ДУ 32мм.Kvs=18м3/ч | шт | 2
19 | ОФ | 26207 | Клапан 15кч33пДу65 | шт | 12
20 | ОФ | 22555 | Клапан 15кч892п4м Ду 25 с эл.магн.прив | шт | 1
21 | ОФ | 31696 | Клапан EF8342G020, NPT 1/4,латунь, NBR, бистабильный б/у | шт | 3
22 | ОФ | 23896 | Клапан SCB342C020, NPT 1/4, латунь, NBR | шт | 1
23 | ОФ | 34353 | Клапан Баллорекс (DVR Ду25) | шт | 2
24 | ОФ | 26751 | Клапан контроля в маслогидравлической трансмиссии D1VW004CNJW | шт | 6
25 | ОФ | 26750 | Клапан контроля в маслогидравлической трансмиссии FM2DDDSV | шт | 4
26 | ОФ | 28724 | Клапан обратный подъемный фланцевый из серого чугуна 16ч6р.п DN200 PN16 | шт | 2
| ОФ | 13866 | Кран 11б18бк Ду-15 Ру-16 (под манометр) | шт | 33
| ОФ | 22378 | Кран 11с42п (Ру=16, т=150 С; вода, пар, газ, нефтепродукты) Ду80/80 . | шт | 2
| ОФ | 25176 | Клапан пережимной Ду 255 мм (ч. ПН-К 255,635,06 ВО) | шт | 1
| ОФ | 18690 | Заслонка поворотн.SYLAX Ду65мм р=16 бар (149GO11287) | шт | 2
| ОФ | 18657 | Заслонка поворотн.VFY-WH Ду=32/40 с электроприводом | шт | 2
| ОФ | 18658 | Заслонка поворотн.VFY-WH Ду=50 с электроприводом | шт | 2
| ОФ | 34352 | Фильтр фланцевый Ду 40 (чугун) | шт | 4
| ОФ | 31611 | Фитинг переходник в сборе с гайкой 10L-8L внешн/внутр (М16х1,5)-(М14х1,5)-G1/4",315 бар 605310.1 | шт | 1
| ОФ | 31605 | Фитинг переходник нар./внутр G1/2"-G1/4" 630 бар 107403 | шт | 1
| ОФ | 31612 | Фитинг прямой под манометр в сборе с гайкой (М16х1,5-10L)-G1/4" внешняя резьба, 315 бар.606005 | шт | 1
| ОФ | 31615 | Фитинг прямой G1/2"-10L (M6х1,5) 315 бар 100330.1 | шт | 1
| ОФ | 31610 | Фитинг прямой G1/4"-10L (M16x1.5) 315 бар 100306.1 | шт | 2
| ОФ | 31606 | Фитинг прямой в сборе с гайкой (М16х1,5-10L)-G1/4" внешняя резьба, 315 бар. 600506 | шт | 8
| ОФ | 31607 | Фитинг тройник 10L (M16х1,5) 315 бар 103906.1 | шт | 2
| ОФ | 31608 | Фитинг тройник 10L (M16х1,5) 315 бар 305002 | шт | 1
| ОФ | 31609 | Фитинг четверник 350 бар 305202 | шт | 1
| ОФ | 36871 | Фланец SUA70-5502-0135 | шт | 6
| УС | УС000010015 | Кран пробковый 3КМ-Ду=50, Ру70МПа | шт | 4